## FRM_611
| GAGE R&R STUDY FORM |  | Form Code | FRM-611
|  |  | Revision | Rev.01
|  |  | Eff. Date | 2026-03-23
| Quality Management System · Controlled Document |  | Owner | QA
| HESEM Engineering · ISO 9001 / AS9100 · Semiconductor Equipment Parts |  | Approved | QA Manager
1. REFERENCE INFORMATION
Gage ID / Description |  | Characteristic / Tolerance
Study Date |  | Conducted by
2. STUDY DESIGN
# Operators |  | # Parts
# Trials |  | Tolerance (USL-LSL)
3. MEASUREMENT DATA
(Enter data grid: Rows = Operator/Trial, Columns = Part 1-10)
4. RESULTS
EV (Equipment Variation) |  | AV (Appraiser Variation)
GRR % |  | ndc (# distinct categories)
Decision |  | <10% Accept, 10-30% Conditional, >30% Reject
5. APPROVAL
Conducted by |  | QA Manager
Name / Signature / Date |  | Name / Signature / Date
NOTICE — Per AIAG MSA 4th Ed. Required for all critical measurement systems. Ref: SOP-601. Retain: 10 years.
Note on A9: Dụng cụ đo ID và mô tả gage đang nghiên cứu. Ví dụ: Micrometer #M-015, 0-25mm.
Note on AC9: Đặc tính / Dung sai Đặc tính đo và dung sai áp dụng. Ví dụ: OD 25.00 ±0.02 → Tolerance = 0.04.
Note on A10: Ngày nghiên cứu Ngày thực hiện GR&R study.
Note on AC10: Người thực hiện QA engineer hoặc metrology specialist.
Note on A12: Thiết kế nghiên cứu Xác định thông số study trước khi đo.
Note on A13: Số người đo Tối thiểu 2 operators (thường 2-3).
Note on AC13: Số parts Tối thiểu 10 parts đại diện range sản xuất.
Note on A14: Số lần đo lặp Tối thiểu 2 trials (thường 3).
Note on AC14: Dung sai USL - LSL = tổng dung sai. Ví dụ: ±0.02 → tolerance = 0.04.
Note on A16: Dữ liệu đo Ghi giá trị đo theo bảng: Operator × Part × Trial.
Note on A31: Kết quả Tính từ dữ liệu đo.
Note on A32: EV — Biến thiên thiết bị Repeatability: cùng người, cùng part, kết quả khác nhau bao nhiêu.
Note on AC32: AV — Biến thiên người đo Reproducibility: khác người đo, cùng part, kết quả khác nhau bao nhiêu.
Note on A33: GR&R % Phần trăm biến thiên hệ thống đo so với dung sai. <10% = Acceptable. 10-30% = Conditional. >30% = Unacceptable.
Note on AC33: ndc Số danh mục phân biệt được. ndc ≥ 5 mới đủ khả năng phân biệt.
Note on A34: Quyết định Accept = hệ thống đo OK. Conditional = chấp nhận có điều kiện, cần cải thiện. Reject = hệ thống đo không đủ năng lực, phải thay thế.

## LISTS (hidden)
RESULT | DECISION | STATUS | RISK | YES_NO | DEPT | GATE
PASS | APPROVED | OPEN | LOW | YES | SALES | CONTRACT REVIEW
HOLD | REJECTED | IN PROGRESS | MEDIUM | NO | ENG | FIRST ARTICLE
FAIL | CONDITIONAL | CLOSED | HIGH | NA | PLANNING | IN-PROCESS
NA | ON HOLD | MONITORING | CRITICAL |  | PROD | FINAL
[5 empty] | QA | SHIPPING
PUR
WHS
IT
HR
MGT