## FRM_603
|  |  | MEASURING EQUIPMENT OUT-OF-TOLERANCE IMPACT ASSESSMENT |  |  |  |  | Form Code |  | FRM-603
[8 empty] | Revision |  | Rev.01
[8 empty] | Eff. Date |  | 2026-05-22
|  |  | Quality Management System · Controlled Document |  |  |  |  | Owner |  | Quality / QA
|  |  | HESEM Engineering · ISO 9001 / AS9100 · Semiconductor Equipment Parts |  |  |  |  | Approved |  | QA Manager
1. EQUIPMENT & EVENT HEADER
Assessment No. |  |  |  |  | Date
Gage / Equipment ID |  |  |  |  | Description
Found Out-of-Tolerance On |  |  |  |  | Last Known-Good Calibration Date
Magnitude / Direction of Error |  |  |  |  | Linked FRM-601 Calibration Log
2. OUT-OF-TOLERANCE CONDITION
Describe the out-of-tolerance condition: how found, magnitude, affected range.
3. IMPACT ASSESSMENT
# | Cat. | Assessment Item |  |  |  | Acceptance Criteria |  |  | Result |  | Owner
| DOC | Suspect period identified (last good cal to OOT discovery). |  |  |  | Khoảng thời gian các phép đo nghi ngờ được xác định.
| DOC | All products measured with this equipment in the period listed. |  |  |  | Liệt kê đủ Job/lô đã dùng thiết bị này.
| QUA | Error magnitude evaluated against affected product tolerances. |  |  |  | So độ lớn sai với dung sai sản phẩm.
| QUA | Risk to accepted / in-stock / shipped product assessed. |  |  |  | Đánh giá hàng đã nhận, tồn kho và đã giao.
| DOC | Customer notification requirement evaluated. |  |  |  | Xác định có phải thông báo khách hàng không.
| OPS | Recall / re-inspection of affected product decided. |  |  |  | Quyết định thu hồi / kiểm lại.
| OPS | Other equipment of the same type checked. |  |  |  | Kiểm các thiết bị cùng loại để loại trừ lỗi hệ thống.
| OPS | Equipment removed from service / re-calibrated / scrapped. |  |  |  | Thiết bị được xử lý dứt điểm, không để dùng tiếp.
4. DISPOSITION
Affected Product Disposition |  |  |  |  | NCR Reference
Customer Notification Ref (if any) |  |  |  |  | Re-inspection Result
Equipment Final Disposition |  |  |  |  | CAPA Reference (FRM-652)
5. APPROVAL
QC Inspector |  |  |  | QA Manager |  |  | Customer (if notified)
Name / Signature / Date |  |  |  | Name / Signature / Date |  |  | Name / Signature / Date
NOTICE — Required by ISO 9001 §7.1.5.2 whenever measuring equipment is found out of calibration: the validity of previous measurements must be assessed and action taken on affected product. Ref: SOP-601 / FRM-601. Retain: 10 years. Enter data only in white input cells. Do not add, delete or resize columns/rows.
Note on A9: Số đánh giá Mã duy nhất của lần đánh giá tác động.
Note on A10: Mã thiết bị đo Mã calíp/dụng cụ đo phát hiện sai.
Note on U10: Mô tả Loại và dải đo của thiết bị.
Note on A11: Phát hiện ngoài dung sai ngày Ngày phát hiện thiết bị sai — mốc cuối của khoảng nghi ngờ.
Note on U11: Lần hiệu chuẩn đạt gần nhất Ngày cuối thiết bị còn đúng — mốc đầu của khoảng nghi ngờ.
Note on A12: Độ lớn / chiều sai Sai bao nhiêu và lệch về phía nào — quyết định mức rủi ro. Ví dụ: +0.015 mm so với chuẩn.
Note on AF20: Kết quả PASS = không ảnh hưởng · HOLD = cần xem thêm · FAIL = có rủi ro sản phẩm.
Note on F21: Khoảng nghi ngờ Mọi phép đo từ lần hiệu chuẩn đạt gần nhất đến khi phát hiện sai đều bị nghi ngờ.
Note on F24: Rủi ro hàng đã giao Nếu hàng đã xuất — cân nhắc thu hồi và thông báo khách hàng (ISO §8.7).

## LISTS (hidden)
RESULT | DECISION | STATUS | RISK | YES_NO | DEPT | GATE
PASS | APPROVED | OPEN | LOW | YES | SALES | CONTRACT REVIEW
HOLD | REJECTED | IN PROGRESS | MEDIUM | NO | ENG | FIRST ARTICLE
FAIL | CONDITIONAL | CLOSED | HIGH | NA | PLANNING | IN-PROCESS
NA | ON HOLD | MONITORING | CRITICAL |  | PROD | FINAL
[5 empty] | QA | SHIPPING
PUR
WHS
IT
HR
MGT