## FRM_712
| HELIUM LEAK TEST RECORD |  | Form Code | FRM-712
|  |  | Revision | Rev.01
|  |  | Eff. Date | 2026-03-23
| Quality Management System · Controlled Document |  | Owner | QA
| HESEM Engineering · ISO 9001 / AS9100 · Semiconductor Equipment Parts |  | Approved | QA Manager
1. REFERENCE INFORMATION
Job / WO |  | Part No. / Revision
Test Date |  | Operator
2. TEST PARAMETERS & RESULTS
Leak Detector ID |  | Calibration Due
Test Method |  | Acceptance Limit
Background Rate |  | Measured Leak Rate
Test Duration (min) |  | Result: PASS / FAIL
3. APPROVAL
Operator |  | QA
Name / Signature / Date |  | Name / Signature / Date
NOTICE — Vacuum-compatible parts. If FAIL → investigate and re-test or NCR. Ref: SOP-701. Retain: 10 years.
Note on A9: Số Job
Note on U9: Mã chi tiết
Note on A10: Ngày test
Note on U10: Operator Người thực hiện test.
Note on A12: Thông số và kết quả Ghi đầy đủ thông số test và kết quả.
Note on A13: Mã máy dò rò ID của helium leak detector.
Note on U13: Hạn hiệu chuẩn Máy phải còn trong hạn cal.
Note on A14: Phương pháp Vacuum / Sniff / Spray.
Note on U14: Giới hạn chấp nhận Leak rate tối đa cho phép. Ví dụ: 1×10⁻⁹ atm·cc/sec.
Note on A15: Mức nền Background leak rate trước khi test part.
Note on U15: Mức đo được Leak rate thực tế đo được trên part.
Note on A16: Thời gian test Phút. Đủ lâu để phát hiện rò.
Note on U16: Kết quả PASS = ≤ acceptance limit. FAIL = > limit.

## LISTS (hidden)
RESULT | DECISION | STATUS | RISK | YES_NO | DEPT | GATE
PASS | APPROVED | OPEN | LOW | YES | SALES | CONTRACT REVIEW
HOLD | REJECTED | IN PROGRESS | MEDIUM | NO | ENG | FIRST ARTICLE
FAIL | CONDITIONAL | CLOSED | HIGH | NA | PLANNING | IN-PROCESS
NA | ON HOLD | MONITORING | CRITICAL |  | PROD | FINAL
[5 empty] | QA | SHIPPING
PUR
WHS
IT
HR
MGT